| Unitatea de învăţământ: C.T. „Dimitrie Leonida ” Petroşani | Avizat, |
| --- | --- |
| Învățământ liceal – Filiera tehnologică | Director |
| Domeniul de pregătire profesională: MECANICĂ |  |
| Clasa a X-a |  |
| Modulul: M I. Măsurări tehnice |  |
| SPP – Mecanic auto, Anexa 4 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016 Plan de învăţământ aprobat prin Anexa nr.1 la OMEN nr.3915/18.05.2017 Programa aprobata prin Anexa nr.2 la OMEN nr.3915/18.05.2017 |  |
| Nr. de ore/an: 105h/an din care 70h/an T 35h/an LT | Avizat, |
| Nr. ore/săptămână din care: 3 / T:2; LT: 1; IP: 0. | Şef catedră |
| An şcolar: 2017-2018 |  |
| Cadru didactic: Benea Tiberiu |  |

Nr. de înregistrare:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

| Nr. crt. | Unitatea de rezultate ale învăţării | Rezultate ale învăţării (codificare conform SPP) |  |  | Conţinuturile învăţării | Nr. ore |  |  | Săptămâna |  |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cunoştinţe | Abilităţi | Atitudini |  | T | LT | IP | T | LT | IP |  |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | URÎ 4. Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale URÎ 4. Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale URÎ 4. Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale | 4.1.1. | 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. | 4.3.1 | 1. Noţiuni fundamentale din teoria măsurătorilor - Mărimi fizice - Unităţi de măsură - Sistemul Internaţional de Unităţi de măsură - Multiplii şi submultiplii - Procesul de măsurare şi componentele sale | 4 | 2 |  | S2 S3 | S2 S3 |  | S1 – PR. COM. S4 – PR. COM. |
| 2. |  | 4.1.3. | 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.2.19 4.2.20 4.2.21 4.2.22 4.2.23 | 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. | 2. Precizia prelucrării şi a asamblării pieselor - Precizia dimensională - Dimensiuni, abateri, toleranţe - Asamblarea alezajelor cu arborii. Ajustaje - Precizia formei geometrice a suprafeţelor - Precizia poziţiei suprafeţelor - Rugozitatea suprafeţelor Evaluare | 8 | 4 |  | S5 S6 S7 S8 | S5 S6 S7 S8 |  |  |
| 3. |  | 4.1.2 4.1.2 | 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10. 4.2.11. 4.2.12. 4.2.13. 4.2.14. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10. 4.2.11. 4.2.12. 4.2.13. 4.2.14. 4.2.22 4.2.23 | 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. | 3. Mijloace de măsurare şi control utilizate pentru realizarea pieselor conform documentaţiei tehnice (principii de funcţionare şi caracteristici tehnice) - Măsurarea şi controlul dimensiunilor liniare (definiţie; unităţi de măsură; mijloace de măsurare şi control: măsuri terminale, şublere, micrometre, comparatoare mecanice- comparatoare cu cadran, comparatoare de interior, minimetre, ortoteste, pasametre, aparate cu amplificare optică - optimetru, microscoape de atelier, microscoape universale; metode de măsurare) - Măsurarea şi controlul unghiurilor (noţiunea de unghi, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a unghiurilor - clasificare, descriere, principiul de funcţionare, părţi componente; metode de măsurare) - Măsurarea şi controlul suprafeţelor (noţiunea de suprafaţă, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a suprafeţelor - clasificare, descriere, principiul de funcţionare, părţi componente; metode de măsurare) - Măsurarea mărimilor mecanice: - Măsurarea forţelor (noţiunea de forţă, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a forţelor - clasificare, descriere, principiul de funcţionare, părţi componente; metode de măsurare); - Măsurarea maselor (noţiunea de masă, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a maselor - clasificare, descriere, principiul de funcţionare, părţi componente; metode de măsurare); - Măsurarea presiunilor (noţiunea de presiune, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a presiunilor- clasificare, descriere, principiul de funcţionare, părţi componente; metode de măsurare); | 6 2 4 2 2 | 3 1 2 1 1 |  | S9 S10 S11 S12 S14 S15 S16 | S9 S10 S11 S12 S14 S15 S16 |  | S13 –PR. COM |
| 4. |  | 4.1.2 | 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10. 4.2.11. 4.2.12. 4.2.13. 4.2.14. 4.2.22 4.2.23 | 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. | - Măsurarea mărimilor cinematice: - Măsurarea vitezei (noţiunea de viteză liniară şi unghiulară, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a vitezei - clasificare, descriere, principiul de funcţionare, părţi componente; metode de măsurare); - Măsurarea turaţiei (noţiunea de turaţie, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a turaţiei - clasificare, descriere, principiul de funcţionare, părţi componente; metode de măsurare); - Măsurarea debitului (noţiunea de debit, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a debitului - clasificare, descriere, principiul de funcţionare, părţi componente; metode de măsurare); 3.5. Măsurarea temperaturii (scări de temperatură, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a temperaturii - clasificare, descriere | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 |  | S17 S18 S19 S20 | S17 S18 S19 S20 |  |  |
| 5. |  | 4.1.2 | 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10. 4.2.11. 4.2.12. 4.2.13. 4.2.14. 4.2.22 4.2.23 | 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. | 3.6. Măsurarea şi controlul filetelor: - Elementele filetelor - Metode de verificare a filetelor - Calibre filetate - Măsurarea şi controlul diametrului mediu la arborii filetaţi cu: micrometru de filete, prin metoda celor trei sârme, cu microscopul universal - Măsurarea şi controlul pasului cu ajutorul microscopului de atelier, al pasametrelor - Dispozitive cu comparator pentru verificarea alezajelor filetate - Măsurarea şi controlul roţilor dinţate - Metode de verificare a roţilor dinţate - Măsurarea şi controlul roţilor dinţate cilindrice: micrometrul de roţi dinţate, şublerul de roţi dinţate, şabloane de roţi dinţate. - Mijloace de măsurat şi verificat mărimi electrice - Aparate analogice pentru măsurarea mărimilor electrice (principiul general de funcţionare, schema bloc, tipuri constructive, simboluri folosite pentru marcare, caracteristici tehnice şi metrologice, domenii de măsurare); - Aparate digitale pentru măsurarea mărimilor electrice (principiul general de funcţionare, schema bloc, tipuri constructive, simboluri folosite pentru marcare, caracteristici tehnice şi metrologice, domenii de măsurare); - Multimetre analogice şi numerice; - Măsurarea intensităţii curentului electric: unităţi de măsură, metode de măsurare directe şi indirecte, aparate pentru măsurarea intensităţii: ampermetre de curent continuu, ampermetre de curent alternativ, multimetre analogice sau digitale, montarea ampermetrelor în circuit, extinderea domeniului de măsurare la ampermetre. - Măsurarea tensiunii electrice: unităţi de măsură, metode de măsurare, aparate pentru măsurarea tensiunii: voltmetre de tensiune continuă, voltmetre de tensiune alternativă, multimetre analogice sau digitale, montarea voltmetrelor în circuit, extinderea domeniului de măsurare la voltmetre. - Măsurarea rezistenţei electrice: unităţi de măsură, metode de măsurare: directă, indirectă, de comparaţie, aparate pentru măsurarea rezistenţei: ohmetre analogice sau digitale, megaohmetre, multimetre analogice şi digitale. - Măsurarea puterii electrice: unităţi de măsură, metode de măsurare, aparate pentru măsurarea puterii electrice: wattmetre electrodinamice, wattmetre de inducţie. 3.8.8. Măsurarea energiei active: unităţi de măsură metode, măsurare, aparate pentru măsurarea energiei, contoare energie electrică. Norme de SSM, de protecţia mediului si PSI specifice operaţiilor de măsurare şi control utilizatei pentru pieselor conform documentaţiei tehnice Recapitulare finala | 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S30 S31 S32 | S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S30 S31 S32 |  | S21 –PR. COM |

NOTA:

4.1.1. Notiuni fundamentale din teoria masuratorilor

4.2.1. Enumerarea unitatilor de masura din S.I., corespunzatoare marimilor de baza din domeniul mecanic si electric

4.2.2. Efectuarea transformarilor de unitati de masura

4.2.3. Selectarea metodelor si mijloacelor de masurare si control in functie de marimea de masurat si a domeniului ei de variatie

4.2.4. Determinarea erorilor in procesul de masurare; calcul procentual

4.2.5. Prelucrarea matematica a valorilor masurate.

4.1.2. Mijloace de masurare si control utilizate pentru realizarea pieselor conform documentatiei tehnice

- Mijloace de masurare si control pentru:

- lungimi

- unghiuri

- suprafete

- mase

- forte

- presiuni

- debite

- marimi cinematice

- temperaturi

- filete

- roti dintate.

4.2.6. Selectarea mijloacelor de masurare si control specifice pentru fiecare dintre marimile masurate

4.2.7. Utilizarea mijloacelor de masurare si control pentru: lungimi, unghiuri, suprafete, mase, forte, presiuni, debite, marimi

cinematice, temperaturi, filete, roti dintate

4.2.8. Corelarea aparatului de masura cu marimea de masurat si cu domeniul de variatie al marimii de masurat

4.2.9. Verificare starii de functionare a aparatelor de masura, in conformitate cu cartea tehnica si NTSM

4.2.10. Efectuarea reglajelor initiale ale aparatelor de masura in funtie de marimea de masurat domeniul de variatie al acesteia

4.2.11.Decodificarea simbolurilor folosite pentru marcarea aparatelor de masurat

4.2.12. Selectarea mijloacelor de masurare si control pentru fiecare dintre marimile electrice care caracterizeaza un circuit

4.2.13.Realizarea montajelor de masurare

4.2.14.Efectuarea de masurari pentru marimile care caracterizeaza un circuit electric (intensitate, tensiune, rezistenta, putere, energie).

4.1.3. Precizia prelucrarii pieselor

4.2.15.Calcularea dimensiunilor limita ale piesei, calculul tolerantelor

4.2.16.Interpretarea abaterilor dimensionale de forma si pozitie ale suprafetelor pieselor

4.2.17.Verificarea preciziei de prelucrare a unei piese

4.2.18.Identificarea simbolurilor ajustajelor, a abaterilor de forma si pozitie inscrise in documentatie

4.2.19.Alegerea mijloacelor de masurare specifice in vederea determinarii abaterilor de forma si pozitie ale pieselor

4.2.20.Utilizarea mijloacelor de masurare specifice in vederea determinarii abaterilor de forma si pozitie ale pieselor

4.2.21.Identificarea simbolurilor rugozitatii unei suprafete

4.2.22.Utilizarea corecta a vocabularului comun si a celui de specialitate

4.2.23.Comunicarea/Raportarea rezultatelor activitatii profesionale desfasurate

Întocmit,

prof. Benea T.

.