| Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Crişan” Crişcior | Avizat, |
| --- | --- |
| Profilul: Tehnic | Director: |
| Domeniul de pregătire de bază: mecanică |  |
| Modulul 1. Măsurări tehnice |  |
| # Nr de ore/an: 224 ( T: 32, LT: 64, IP: 128) |  |
| Nr. ore /săptămână: 7 din care: T: 1, LT: 2, IP: 4 |  |
| Clasa: a X-a A învățământ profesional | Avizat, |
| Profesor: ing. Marincu Angela Olga | Şef catedră: |
| Plan de învăţământ aprobat prin OMEN:3915/18.05.2017, anexa 4 |  |

Standard de pregătire profesională: anexa 2 la OMENCS nr. 4121/13.06.2016

# PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

AN ŞCOLAR:

| Nr. crt. | Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării URÎ 4. Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale |  |  | Conținuturile învățării | Nr. ore |  |  | Săptămâna |  |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cunoștințe | Abilități | Atitudini |  | T | LT | IP | T | LT | IP |  |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 |  |  |  | Prezentarea disciplinei Evaluare inițială Instructaj SSM și PSI | 1 | 2 | 4 | S1 | S1 | S1 |  |
| 2 | 4.1.1. | 4.2.1 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.22. | 4.3.1. | 1.Noțiuni fundamentale din teoria măsurătorilor 1.1.Mărimi fizice 1.2.Unități de măsură 1.3.Sistemul internațional de unități de măsură 1.4.Multiplii și submultiplii 1.5.Procesul de măsurare și componentele sale: 1.5.1.Procesul de măsurare 1.5.2.Componentele procesului de măsurare: - mijloace de măsurare (clasificare, caracteristici), - metode de măsurare, alegerea metodelor și a mijloacelor de măsurare. 1.6.Erori de măsurare-tipuri, cauze, relații matematice de determinare. Evaluare periodică a temei nr.1. | 1 1 1 1 | 2 2 1 1 1 1 | 1 1 2 4 2 2 3 1 | S2 S3 S4 S5 | S2 S3 S4 S4 S5 | S2 S2 S2 S3 S4 S4 S5 |  |
| 3 | 4.1.3. | 4.2.15. 4.2.16. 4.2.17. 4.2.18. 4.2.19. 4.2.20. 4.2.21. 4.2.22. 4.2.23. | 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. | 2. Precizia prelucrării și a asamblării pieselor 2.1.Precizia dimensională 2.1.1.Dimensiuni, abateri, toleranțe 2.1.2.Asamblarera alezajelor cu arbori. Ajustaje 2.2.Precizia formei geometrice a suprafețelor 2.3.Precizia poziției suprafețelor 2.4.Rugozitatea suprafețelor Evaluare periodică a temei nr.2. | 1 1 1 | 2 2 1 1 | 4 4 1 1 1 1 | S6 S7 S8 | S6 S7 S8 S8 | S6 S7 S8 S8 S8 S8 |  |
| 4 | 4.1.2 | 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10. 4.2.11. 4.2.12. 4.2.13. 4.2.14. 4.2.22. 4.2.23. | 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. | 3.Mijloace de măsurare și control utilizate pentru realizarea pieselor conform documentației tehnice (principii de funcționare și caracteristici tehnice) 3.1.Măsurarea și controlul dimensiunilor liniare (definiție; unități de măsură; mijloace de măsurare și control: măsuri terminale, șublere, micrometre, comparatoare mecanice-comparatoare cu cadran, comparatoare de interior, minimetre, ortoteste, pasametre, aparate cu amplificare optică-optimetru, microscoape de atelier, microscoape universale; metode de măsurare 3.2.Măsurarea și controlul unghiurilor (noțiunea de unghi, unități de măsură, mijloace de măsurare și control a unghiurilor - clasificare, descriere, principiul de funcționare, părți componente; metode de măsurare) 3.3. Măsurarea și controlul suprafețelor (noțiunea de suprafață, unități de măsură, mijloace de măsurare și control a suprafețelor - clasificare, descriere, principiul de funcționare, părți componente; metode de măsurare) 3.4.Măsurarea mărimilor mecanice: 3.4.1.Măsurarea forțelor (noțiunea de forță, unități de măsură, mijloace de măsurare și control a forțelor-clasificare, descriere, principiul de funcționare, părți componente; metode de măsurare) 3.4.2.Măsurarea maselor (noțiunea de masă, unități de măsură, mijloace de măsurare și control a maselor-clasificare, descriere, principiul de funcționare, părți componente; metode de măsurare) 3.4.3.Măsurarea presiunilor (noțiunea de presiune, unități de măsură, mijloace de măsurare și control a presiunilor-clasificare, descriere, principiul de funcționare, părți componente; metode de măsurare) 3.4.4.Măsurarea mărimilor cinematice: 3.4.4.1. Măsurarea vitezei (noțiunea de viteză liniară și unghiulară, unități de măsură, mijloace de măsurare și control a vitezei-clasificare, descriere, principiul de funcționare, părți componente; metode de măsurare); 3.4.4.2.Măsurarea turației (noțiunea de turație, unități de măsură, mijloace de măsurare și control a turației-clasificare, descriere, principiul de funcționare, părți componente; metode de măsurare); 3.4.4.3.Măsurarea accelerației (noțiunea de accelerație, unități de măsură, mijloace de măsurare și control a accelerației-clasificare, descriere, principiul de funcționare, părți componente; metode de măsurare) 3.4.4.4.Măsurarea debitului (noțiunea de debit, unități de măsură, mijloace de măsurare și control a debitului-clasificare, descriere, principiul de funcționare, părți componente; metode de măsurare) 3.5.Măsurarea temperaturii (scări de temperatură, unități de măsură, mijloace de măsurare și control a temperaturii-clasificare, descriere, principiul de funcționare, părți componente; metode de măsurare) 3.6.Măsurarea și controlul filetelor 3.6.1.Elementele filetelor 3.6.2.Metode de verificare a filetelor 3.6.3.Calibre filetate 3.6.4.Măsurarea și controlul diametrului mediu la arborii filetați cu: micrometru de filete, prin metoda celor trei sârme, cu microscopul universal 3.6.5.Măsurarea și controlul pasului cu ajutorul microscopului de atelier, al pasametrelor 3.6.6.Dispozitive cu comparator pentru verificarea alezajelor filetate 3.7.Măsurarea și controlul roților dințate 3.7.1. Metode de verificare a roților dințate 3.7.2. Măsurarea și controlul roților dințate cilindrice: micrometrul de roți dințate, șublerul de roți dințate, șabloane de roți dințate. 3.8.Mijloace de măsurat și verificat mărimi electrice 3.8.1.Aparate analogice pentru măsurarea mărimilor electrice (principiul general de funcționare, schema bloc, tipuri constructive, simboluri folosite pentru marcare, caracteristici tehnice și metrologice, domenii de măsurare); 3.8.2. Aparate digitale pentru măsurarea mărimilor electrice (principiul general de funcționare, schema bloc, tipuri constructive, simboluri folosite pentru marcare, caracteristici tehnice și metrologice, domenii de măsurare); 3.8.3.Multimetre analogice și numerice; 3.8.4.Măsurarea intensității curentului electric: unități de măsură, metode de măsurare directe și indirecte, aparate pentru măsurarea intensității: ampermetre de curent continuu, ampermetre de curent alternativ, multimetre analogice sau digitale, montarea ampermetrelor în circuit, extinderea domeniului de măsurare la ampermetre. 3.8.5. Măsurarea tensiunii electrice: unități de măsură, metode de măsurare, aparate pentru măsurarea tensiunii: voltmetre de tensiune continuă, voltmetre de tensiune alternativă, multimetre analogice sau digitale, montarea voltmetrelor în circuit, extinderea domeniului de măsurare la voltmetre. 3.8.6. Măsurarea rezistenței electrice: unități de măsură, metode de măsurare: directă, indirectă, de comparație, aparate pentru măsurarea rezistenței: ohmetre analogice sau digitale, megaohmetre, multimetre analogice sau digitale. 3.8.7. Măsurarea puterii electrice: unități de măsură, metode de măsurare, aparate pentru măsurarea puterii electrice: wattmetre electrodinamice, wattmetre de inducție. 3.8.8. Măsurarea energiei active: unități de măsură, metode de măsurare, aparate pentru măsurarea energiei:contoare de energie electrică. 3.9.Norme de SSM, de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de măsurare și control utilizate pentru realizarea pieselor conform documentației tehnice. Evaluare periodică a temei nr.3. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 | S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S26 S27 S28 S29 S30 S31 | S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S20 S21 S22 S22 S23 S24 S24 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S31 | S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S20 S21 S22 S22 S23 S24 S24 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S31 |  |
| 5 |  |  |  | Recapitulare finală Evaluare finală a modulului M1. | 1 | 1 1 | 2 2 | S32 | S32 S32 | S32 S32 |  |

*** Din cele 32 de săptămâni se scade o săptămână pentru ”Școala altfel”.         .                                                               Întocmit:

În acest caz a fost săptămâna 25

| Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Crişan” Crişcior | Avizat, |
| --- | --- |
| Profilul: Tehnic | Director: |
| Domeniul de pregătire de bază: mecanică |  |
| Modulul 1. Măsurări tehnice |  |
| # Nr de ore/an: 224 ( T: 32, LT: 64, IP: 128) |  |
| Nr. ore /săptămână: 7 din care: T: 1, LT: 2, IP: 4 |  |
| Clasa: a X-a A învățământ profesional | Avizat, |
| Profesor: ing. Marincu Angela Olga | Şef catedră: |
| Plan de învăţământ aprobat prin OMEN:3915/18.05.2017, anexa 4 Standard de pregătire profesională OMENCS 4121/13.06.2016, anexa 2 |  |

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: 2. Precizia prelucrării și a asamblării pieselor

| Nr. crt. | Conținuturile învățării | Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) |  |  | Activități de învățare | Resurse procedurale | Evaluare | Perioada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cunoștinţe | Abilităţi | Atitudini |  |  |  |  |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | 2.1.Precizia dimensională 2.1.1.Dimensiuni, abateri, toleranțe 2.1.2.Asamblarera alezajelor cu arbori. Ajustaje 2.2.Precizia formei geometrice a suprafețelor 2.3.Precizia poziției suprafețelor 2.4.Rugozitatea suprafețelor | 4.1.3. | 4.2.15. 4.2.16. 4.2.17. 4.2.18. 4.2.19. 4.2.20. 4.2.21. 4.2.22. 4.2.23. | 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. | - problematizarea, - studiul de caz, - vizionarea de materiale video, - activitate de documentare, - activitate practică | - fișe de observație - fișe de documentare, - desene de execuție, - calculator, - videoproiector, | - întrebări, - fișe de lucru, - grilă de evaluare, - fișă de observare a atitudinii elevului | S6: S7 S8 |