| Unitatea de învăţământ:Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva | Avizat, |
| --- | --- |
| Profilul: Tehnic | Director |
| Domeniul de pregătire de bază: Electric | prof. DEMETER Sorin Marin |
| Modulul I: Măsurări electrice în c.a. |  |
| # Nr de ore/an: 175 din care: T:105 LT:70 IP: |  |
| Nr. ore /săptămână: 5 din care:T:3 LT: 2 IP: | Avizat, |
| Clasa: a X-a C | Responsabil arie curriculara Tehnologii |
| Profesor: Apolzan Lavinia | prof. MOSUTIU Laura |
| Programa aprobata prin OMEN nr. 3915 din 18.05.2017 |  |

# PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

AN ŞCOLAR:2017-2018

| Nr. crt. | Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării |  |  | Conținuturile învățării | Nr. ore |  |  | Săptămâna |  |  | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cunoștințe | Abili tăți | Atitudini |  | T | LT | IP | T | LT | IP |  |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|  | 4.1.1. | 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.20 4.2.21 | 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.6 | Curentul electric alternativ - Inducţia electromagnetică (definire fenomen, montaje experimentale, legea inducţiei electromagnetice) - Generarea tensiunii electromotoare alternative sinusoidale (principiul generatorului de c.a. monofazat/trifazat) - Mărimi caracteristice curentului alternativ monofazat/trifazat (definire, relaţii matematice, unităţi de măsură): valoarea instantanee, valoarea efectivă, amplitudinea, perioada, frecvenţa, pulsaţia, faza, faza iniţială - Reprezentarea convenţională a mărimilor alternative sinusoidale - Puteri electrice în curent alternativ: puterea aparentă, puterea activă, puterea reactivă Soft-uri educaţionale pentru simularea funcţionării generatorului de c.a. monofazat | 33 6 3 6 6 6 6 | 22 4 2 4 4 4 4 |  | S1,S2 S3 S4,S5 S6 ,S7 S8 ,S9 S10,S11 | S1,S2 S3 S4,S5 S6 ,S7 S8 ,S9 S10,S11 |  |  |
|  | 4.1.2. | 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.20. 4.2.21. | 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.6. | Circuite electrice de c.a. monofazat (definire, unităţi de măsură şi relaţii de calcul pentru mărimile caracteristice; scheme electrice): - Elemente de circuit în curent alternativ: rezistoare, bobine, condensatoare - Circuite electrice simple cu rezistoare, bobine şi condensatoare conectate în serie şi/sau paralel Soft-uri educaţionale pentru simularea comportării elementelor de circuit în curent alternativ şi pentru simularea funcţionării circuitelor de curent alternativ monofazat | 18 6 6 6 | 12 4 4 4 |  | S12 ,S13 S14,S15, S16 S17 | S12 ,S13 S14,S15, S16 S17 |  |  |
|  |  |  |  | RECAPITULARE | 3 | 2 |  | S18 | S18 |  |  |
|  | 4.1.3. | 4.2.10. 4.2.11. 4.2.12. 4.2.13. 4.2.14. 4.2.15. 4.2.16. 4.2.20. 4.2.21. | 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. | Măsurarea mărimilor electrice în circuite de c.a. monofazat (aparate de măsurat utilizate, reglaje pregătitoare ale aparatelor, scheme de montaj, citirea indicaţiilor aparatelor, relaţii de calcul, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor): - Măsurarea intensităţii curentului electric alternativ cu ampermetrul şi multimetrul - Măsurarea tensiunii electrice alternative cu voltmetrul şi multimetrul - Măsurarea puterii electrice în circuite de c.a. monofazat: - Măsurarea puterii aparente cu montajul volt-ampermetric. - Măsurarea puterii active cu wattmetrul Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! - Măsurarea puterii reactive cu varmetrul. Măsurarea indirectă a puterii reactive - Măsurarea energiei electrice active cu contorul - Măsurarea impedanţelor: - Măsurarea impedanţelor prin metoda substituţiei - Punţi de c.a. pentru măsurarea capacităţii - Punţi de c.a. pentru măsurarea inductanţei Soft-uri educaţionale pentru simularea măsurării mărimilor electrice în circuitele de c.a. Norme SSM şi PSI specifice măsurării mărimilor electrice în curent alternativ | 42 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 28 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |  | S19,S20 S21,S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 |  |  |  |
|  | 4.1.4. | 4.2.17. 4.2.18. 4.2.19. 4.2.20. 4.2.21. | 4.3.1. 4.3.2. 4.3.6. | Extinderea domeniului de măsurare al aparatelor analogice în c.a. monofazat (scheme de montaj, relaţii de calcul): - Extinderea domeniului de măsurare al ampermetrelor cu transformatoare de măsurat de curent - Extinderea domeniului de măsurare al voltmetrelor cu transformatoare de măsurat de tensiune | 6 3 3 | 4 2 2 |  | S33 S34 |  |  |  |
|  |  |  |  | RECAPITULARE | 3 | 2 |  | S35 |  |  |  |