| Unitatea de învăţământ: Liceu Tehnologic Ovid Densuisanu Calan | Avizat, |
| --- | --- |
| Profilul: Tehnic | Director |
| Domeniul de pregătire de bază: Electromecanica |  |
| Modulul: MIV Masurari Neelectrice si Electrice |  |
| # Nr de ore/an: 108 |  |
| Nr. ore /săptămână: 3 din care: T:2 LT: 1 IP: |  |
| Clasa: a IX-a B |  |
| Profesor: Petroescu Valentin Nicolae | Avizat, |
| Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: 4457, 05.07.2016 | Şef catedră |
| Programa aprobata prin OMENCS: 4457, 05.07.2016 |  |

# PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

AN ŞCOLAR: 2017-2018

| Nr. crt. | Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării |  |  | Conținuturile învățării | Nr. ore |  |  | Săptămâna |  |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cunoștințe | Abilități | Atitudini |  | T | LT | IP | T | LT | IP |  |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | 4.1.1. | 4.2.1. 4.2.2 4.2.3. 4.2.4.. | 4.3.1. 4.3.5. | 1. Procesul de măsurare 1.1.Mărimi fizice, definirea lor, unități de măsură 1.2. Elementele componente ale unui proces de măsurare: -mijloace de măsurare -etaloane; -metode de măsurare; 1.3 Erori de măsurare, clase de precizie ale aparatelor, eroarea absolută, eroarea relativă, eroarea raportată, eroarea tolerată; 1.4. Noțiuni generale de legislație metrologică și caracteristici metrologice | 2 2 2 1 |  |  | S1 S2 S3 S4 |  |  |  |
| 2 | 4.1.2. | 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7 4.2.8. 4.2.21 | 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.9. | 2.Mijloace pentru măsurarea mărimilor neelectrice: 2.1 Mijloace pentru măsurarea mărimilor geometrice: 2.1.1.pentru dimensiuni liniare - rigle, şublere, micrometre; 2.1.2. pentru dimensiuni unghiulare – raportoare; 2.1.3. pentru suprafeţe - planimetre, comparatoare; 2.1.4 pentru volume - dozatoare volumetrice; 2.2 Mijloace pentru măsurarea mărimilor mecanice: 2.2.1 Dinamometre – măsurarea forței 2.2.2. Balanţe, cântare – măsurarea masei 2.2.3. Manometre, barometre, vacuumetre – măsurarea presiunii 2.2.4. Vitezometre – măsurarea vitezei 2.2.5. Ceasuri şi cronometre – măsurarea timpului 2.2.6. Turometre – măsurarea turației 2.2.7. Accelerometre – măsurarea accelerației 2.2.8. Debitmetre – măsurarea debitului; 2.3. Mijloace pentru măsurarea mărimilor termice: 2.3.1. Termometre – măsurarea temperaturii 2.3.2. Contoare termice – măsurarea energiei termice; 2.4.Mijloace pentru măsurarea mărimilor fizico-chimice: 2.4.1. Densimetre – măsurarea densității 2.4.2. Umidometre – măsurarea umidității 2.4.3. Vâscozimetre – măsurarea vâscozității 2.4.4. Ph-metre – măsurarea acidității. | 1 5 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 | 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | S4 S5,S6,S7 S7,S8 S8,S9 S10 S11 S11,S12 S12,S13 S13,S14 S14,S15 S15,S16 S16,S17 S17,S18 S18 S19 S20 S20 S21 S21 S22 | S1 S2,S3 S4 S5,S6 S7 S9 S9 S10 S11 S12 S13 S14 |  |  |
| 3 | 4.1.3. 4.1.6. | 4.2.9. 4.2.10. 4.2.11. 4.2.12. 4.2.13. 4.2.22 | 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.6 | 3. Aparate electrice (analogice şi digitale) pentru măsurarea mărimilor electrice: 3.1 Clasificarea aparatelor pentru măsurarea mărimilor electrice; criterii de clasificare 3.2. Aparate pentru măsurarea intensității curentului electric (ampermetre şi multimetre analogice şi digitale) ; 3.3. Aparate pentru măsurarea tensiunii electrice (voltmetre şi multimetre analogice şi digitale) ; 3.4. Aparate pentru măsurarea rezistenţei electrice (ohmmetre, montaje volt-ampermetrice şi multimetre analogice şi digitale) ; 3.5. Aparate pentru măsurarea puterii electrice (wattmeter şi montaje volt-ampermetrice); 3.6. Aparate pentru măsurarea energiei active (contoare electrice) 3.7. Norme de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia mediului specifice | 2 2 2 2 2 2 1 | 1 1 1 1 1 1 |  | S22,S23 S23,S24 S24,S25 S25,S26 S26,S27 S27,S28 S28 | S15 S16 S17 S18 S19 S20 |  |  |
| 4 | 4.1.4. | 4.2.14. 4.2.15. 4.2.16. 4.2.17. 4.2.18. 4.2.19. 4.2.20. 4.2.21. 4.2.22 | 4.3.3. 4.3.4. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. | 4. Analiza metodelor de măsurare a mărimilor electrice în instalaţiile electromecanice. 4.1 Măsurarea intensității curentului 4.2 Măsurarea tensiunilor 4.3 Măsurarea rezistențelor 4.3.1. Metoda ampermetrului și voltmetrului 4.3.2. Metoda cu ohmmetru 4.3.3. Metoda cu puntea Wheatstone 4.4. Măsurarea puterii electrice în curent continuu 4.5. Măsurarea energiei electrice în circuitele de curent continuu 4.6. Norme de calitate; normative în vigoare | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 |  | S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 | S21,S22 S23,S24 S25,S26 S27,S28 S29,S30 S31,S32 S33,S34 S35,S36 |  |  |

| Unitatea de învăţământ: | Avizat, |
| --- | --- |
| Profilul: | Director |
| Domeniul de pregătire de bază: |  |
| Modulul: |  |
| # Nr de ore/an: |  |
| Nr. ore /săptămână: din care: T: LT: IP: |  |
| Clasa: a IX-a |  |
| Profesor: | Avizat, |
| Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: | Şef catedră |
| Programa aprobata prin OMENCS: |  |

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare:

| Nr. crt. | Conținuturile învățării | Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) |  |  | Activități de învățare | Resurse procedurale | Evaluare | Perioada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cunoștinţe | Abilităţi | Atitudini |  |  |  |  |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |