| Unitatea de învăţământ:COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA” PETROŞANI | Avizat, |
| --- | --- |
| Profilul:TEHNIC | Director: |
| Domeniul de pregătire de bază: ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | PARASCHIV CAMELIA |
| Modulul III INSTALAŢII ELECTRICE |  |
| # Nr de ore/an: 70 |  |
| Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1 LT: - IP: 1 |  |
| Clasa: a X-a A |  |
| Profesor: DĂNILĂ GEORGETA Maistru instructor: BUZGAR LILIANA | Avizat, |
| Plan cadru de învăţământ aprobat prin: OMECTS: 3081 / 27.01.2010. | Şef catedră: |
| Programa aprobata prin: Anexa nr. 2 la OMEN: 3915 / 18.05.2017. | GALEŞ ZINA |

# PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

AN ŞCOLAR: 2017-2018

| Nr. crt. | Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării |  |  | Conținuturile învățării | Nr. ore |  |  | Săptămâna |  |  | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cunoștințe | Abilități | Atitudini |  | T | LT | IP | T | LT | IP |  |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | 5.1.1. 5.1.6. 5.1.7. | 5.2.1. 5.2.2. 5.2.12. 5.2.21. 5.2.22. 5.2.23. 5.2.25. 5.2.26. | 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.7. 5.3.8. 5.3.9. | Surse şi corpuri de iluminat - Tipuri principale de surse şi corpuri de iluminat (clasificare, aspect fizic, simbol, marcaj, rol funcţional, parametri): - surse şi corpuri de iluminat cu incandescenţa, - surse şi corpuri de iluminat cu halogen, - surse şi corpuri de iluminat fluorescente, - surse şi corpuri de iluminat cu LED. - Documentaţie tehnică specifică - Verificarea funcţionalitaţii surselor de iluminat - Norme de sănătate şi securitate în munca, de protecţia mediului (reciclarea componentelor defecte),specifice lucrărilor executate | 1 1 2 1 1 |  | 1 1 2 1 1 | S1 S2 S3 S4 S5 S6 |  | S1 S2 S3 S4 S5 S6 |  |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2. | 5.1.2. 5.1.6. 5.1.7. | 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.2.12. 5.2.21. 5.2.22. 5.2.23. 5.2.25. 5.2.26. | 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.7. 5.3.8. 5.3.9. | Masini electrice (definire, clasificare, rol funcţional, parametrii, domenii de utilizare):. - transformatorul electric. - motorul de curent continuu. - motorul asincron. • Documen. • Verificarea funcţionalitaţii maşinilor electratie tehnica specifica electrice electrice. electrice.. • Norme de sănătate şi securitate în muncă, de. de protecţia mediului specifice lucrărilor. executate | 1 1 1 1 1 1 1 |  | 1 1 1 1 1 1 1 | S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 |  | S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 | PC Va-canţă 9-12 ian. |
| 3. | 5.1.3. 5.1.6. 5.1.7. | 5.2.6. 5.2.7. 5.2.8. 5.2.12. 5.2.21. 5.2.22. 5.2.23. 5.2.25. 5.2.26. | 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.7. 5.3.8. 5.3.9. | Aparate de protecţie (definire, clasificare, rol funcţional,parametrii, domenii de utilizare) - siguranţe fuzibile - siguranţe automate - relee - tablouri electrice - Documentaţie tehnică specifică - Verificarea funcţionalităţii aparatelor de protecţie - Norme de protecţia mediului (reciclarea componentelor defecte) | 1 1 1 1 1 1 |  | 1 1 1 1 1 1 | S14 S15 S16 S17 S18 S19 |  | S14 S15 S16 S17 S18 S19 | PC Va-canţă 5-9 feb. |
| 4. | 5.1.4. 5.1.6. 5.1.7. | 5.2.9. 5.2.10. 5.2.11. 5.2.12. 5.2.21. 5.2.22. 5.2.23. 5.2.25. 5.2.26. | 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.7. 5.3.8. 5.3.9. | Aparate de conectare (definire, clasificare, rol funcţional, parametrii, domenii de utilizare): - intreruptoare - variatoare - senzori de miscare - senzori de crepuscul - contactoare -prize | 1 1 1 1 |  | 1 1 1 1 | S20 S21 S22 S23 |  | S20 S21 S22 S23 |  |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 4. | 5.1.4. 5.1.6. 5.1.7. | 5.2.9. 5.2.10. 5.2.11. 5.2.12. 5.2.21. 5.2.22. 5.2.23. 5.2.25. 5.2.26. | 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.7. 5.3.8. 5.3.9. | - Materiale utilizate la realizarea conexiunilor electrice (aspect fizic, simbol, marcaj, rol funcţional, parametrii, domenii de utilizare): - cabluri şi conductoare - tuburi de protecţie - doze - Documentatie tehnica specifica - Verificarea funcţionalităţii aparatelor de conectare - Norme de protecţia mediului (reciclarea componentelor defecte) | 1 1 1 1 1 |  | 1 1 1 1 1 | S24 S25 S26 S27 S28 |  | S24 S25 S26 S27 S28 |  |
| 5. | 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. | 5.2.12. 5.2.13. 5.2.14. 5.2.15. 5.2.16. 5.2.17. 5.2.18. 5.2.19. 5.2.20. 5.2.21. 5.2.22. 5.2.23. 5.2.25. 5.2.26. | 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. 5.3.6. 5.3.7. 5.3.8. 5.3.9. 5.3.10. 5.3.11. | Tehnologia de execuţie a instalaţiilor electrice de iluminat si forţă: • Studiul documentaţiei tehnice • Tehnologia de montarea şi fixare a tuburilor de protecţie, conductoarelor, cablurilor, tablourilor electrice • Tehnologia de montare a aparatelor de conectare şi protecţie, corpurilor de iluminat, maşinilor electrice şi a instalaţiei de legare la pământ • Reguli de punere în funcţiune a instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă • Verificarea funcţionalităţii instalaţiilor electrice de iluminat si forţă. | 2 1 1 1 1 1 |  | 2 1 1 1 1 1 | S29 S30 S31 S32 S33 S35 S36 |  | S29 S30 S31 S32 S33 S35 S36 | PC S34 |
|  |  |  |  |  | 35 |  | 35 | 35săpt.; 3săpt. PC |  |  |  |

SEMNIFICAŢIA CODURILOR CONFORM SPP

Unitatea  de rezultate ale învăţării tehnice generale 5:

EXECUTAREA   INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE ILUMINAT  ŞI FORŢA

Rezultatele învăţării:

| CUNOȘTINȚE | - ABILITĂȚI | ATITUDINI |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1. Surse şi corpuri de iluminat (clasificare, aspect fizic, simbol, marcaj, rol funcţional, parametri): - cu incandescenţă, - cu halogen, - fluorescente, -cu LED. 5.1.2. Maşini electrice (clasificare, aspect fizic, simbol, marcaj, rol funcţional, parametri): - transformatorul, - maşina de current continuu, - maşina asincronă, 5.1.3. Aparate de protecţie (clasificare, aspect fizic, simbol, marcaj, rol funcţional, parametri): - siguranţele fuzibile, - siguranţe automate, - relee, - tablouri electrice. 5.1.4. Aparate de conectare (clasificare, aspect fizic, simbol, marcaj, rol funcţional, parametri): - întreruptoare, - variatoare, - senzori de mişcare, şi de crepuscul, - contactoare, - prize. - tehnologia de montare a aparatelor electrice. 5.1.6. Norme de sanatate şi securitate în munca 5.1.7.Norme de protecţia mediului cu privire la materialele şi tehnolgiile din domeniu. | 5.2.1. Selectarea surselor de iluminat, in conformitate cu cerintele şi documentatia tehnica 5.2.2. Verificarea functionalitatii surselor de iluminat 5.2.3. Selectarea masinilor electrice, in conformitate cu documentatia tehnica 5.2.4. Identificarea bornelor masinilor electrice 5.2.5. Verificarea functionalitatii masinilor electrice 5.2.6. Selectarea aparatelor de protectie, in conformitate cu documentatia tehnica, 5.2.7. Identificarea bornelor aparatelor de protectie. 5.2.8. Verificarea functionalitatii aparatelor de protectie 5.2.9. Selectarea aparatelor de conectare, in conformitate cu documentatia tehnica, 5.2.10. Identificarea bornelor aparatelor de conectare. 5.2.11. Verificarea functionalitatii aparatelor de conectare 5.2.12. Interpretarea documentatiei tehnice 5.2.13. Montarea si fixarea tuburilor de protectie in conformitate cu documentatia tehnica 5.2.14. Montarea cablurilor in confonnitate cu documentatia tehnica a conductoarelor electrice de iluminat si forta: 5.2.15. Montarea tablourilor - tehnologia de montarea si demontare a tablourilor. 5.2.16. Montarea instalatiei de legare la pamant in confonnitate cu documentatia tehnica,montarea tuburilor de protectie, a conductoarelor, cablurilor şi tablourilor electrice. 5.2.18. Montarea corpurilor de iluminat ,reguli de punere în funcţiune a instalatiilor electrice. 5.2.19. Montarea masinilor electrice in conformitate cu documentaţia tehnică 5.2.20. Punerea în funcţiune a instalaţiilor de forţă în conformitate cu normele de sanatate şi securitate in munca 5.2.21. Aplicarea normelor de protecţie a muncii 5.2.22. Aplicarea normelor de protecţie a mediului 5.2.23.Utilizarea corectă a vocabularului in comunicaţii de specialitate 5.2.24. Comunicarea şi raportarea rezultatelor in activităţile profesionale desfăşurate. 5.2.25. Interpretarea rezultatelor din documentaţia tehnică de specialitate intr-o limba de circulaţie internaţională 5.2.26. Utilizarea documentaţiei de specialitate in actualizarea permanenta a cunostintelor şi abilitatilor. | 5.3.1. Respectarea riguroasa a specificatiilor tehnice din documentatie 5.3.2. Utilizarea responsabila a SDV-urilor a mijloacelor de masurare 5.3.3. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, in scopul indeplintrii sarcinilor de la locul de munca 5.3.4. Asumarea in cadrul echipei de la locul de munca a responsabilitatit pentru sarcina de lucru primita 5.3.5. Preocuparea permanenta pentru dezvoltarea profesionala prin studiu individual şi utilizarea irformatiei primite de la formatori 5.3.6. Implicarea creativa in solutionarea sarcinilor din fisa de lucru 5.3.7. Respectarea normelor de sanatate şi securitate in munca 5.3.8. Respectarea normelor de protectie a mediului cu privire la materialele şi tehnologiile din domeniul electronic 5.3.9. Adoptarea atitudinii entice şi de reflectare şi folosirea responsabila a mij/oacelor de informare 5.3.10. Asumarea initiativei in rezolvarea unor probleme 5.3.11. Responsabilitatea pentru asigurarea calităţii produselor/ serviciilor |